Przetarg nieograniczony na zadanie  „Montaż mikroinstalacji  prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”  (znak ZP. 271.4.2017.AP)

Załącznik  nr  1a     Formularz cenowy.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 
2,5 kWp ZORIENTOWANA W KIERUNKU POŁUDNIOWYM – DACH SKOŚNY

| Kosztorys ofertowy dla instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku południowym - dach skośny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Komponent | Ilość | Jednostka | Cena netto za sztukę | Razem netto | Razem brutto |
| 1 | Panel fotowoltaiczny – 250Wp | 10 | szt. |  |  |  |
| 2 | Inwerter sieciowy - 2,5 kW | 1 | szt. |  |  |  |
| 3 | Okablowanie AC | 15 | mb |  |  |  |
| 4 | Okablownie DC | 50 | mb |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenia przepięciowe DC | 1 | szt. |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenia po stronie AC | 1 | szt. |  |  |  |
| 7 | Instalacja odgromowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 8 | Stelaż | 2,5 | kWp |  |  |  |
| 9 | Złączki | 4 | szt. |  |  |  |
| 10 | Montaż | 2,5 | kWp |  |  |  |
| 11 | Podłączenie elektryczne | 1 | szt. |  |  |  |
| 12 | Dokumentacja zgłoszeniowa | 1 | szt. |  |  |  |
| Razem kwota netto (stawka ryczałtowa) : |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT (…%): |  |  |  |  |  |  |
| Razem kwota brutto (stawka ryczałtowa) : |  |  |  |  |  |  |

| Liczba instalacji o mocy 2,5 kWp, zlokalizowanych w kierunku południowym - dach skośny | 107 |
| --- | --- |
| Koszt całkowity netto: |  |
| Podatek VAT (…%): |  |
| Koszt całkowity brutto: |  |

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 
2,5 kWp ZORIENTOWANA W KIERUNKU WSCHÓD-ZACHÓD – DACH SKOŚNY

| Kosztorys ofertowy dla instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku wschód-zachód - dach skośny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Komponent | Ilość | Jednostka | Cena netto za sztukę | Razem netto | Razem brutto |
| 1 | Panel fotowoltaiczny - 250Wp | 10 | szt. |  |  |  |
| 2 | Inwerter sieciowy - 2,0 kW | 1 | szt. |  |  |  |
| 3 | Okablowanie AC | 15 | mb |  |  |  |
| 4 | Okablownie DC | 50 | mb |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenia przepięciowe DC | 1 | szt. |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenia po stronie AC | 1 | szt. |  |  |  |
| 7 | Instalacja odgromowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 8 | Stelaż | 2,5 | kWp |  |  |  |
| 9 | Złączki | 4 | szt. |  |  |  |
| 10 | Montaż | 2,5 | kWp |  |  |  |
| 11 | Podłączenie elektryczne | 1 | szt. |  |  |  |
| 12 | Dokumentacja zgłoszeniowa | 1 | szt. |  |  |  |
| Razem kwota netto (stawka ryczałtowa) : |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT (…%): |  |  |  |  |  |  |
| Razem kwota brutto (stawka ryczałtowa) : |  |  |  |  |  |  |

| Liczba instalacji o mocy 2,5 kWp, zlokalizowanych w kierunku wschód-zachód - dach skośny | 38 |
| --- | --- |
| Koszt całkowity netto: |  |
| Podatek VAT (…%): |  |
| Koszt całkowity brutto: |  |

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 
5,0 kWp ZORIENTOWANA W KIERUNKU POŁUDNIOWYM ORAZ WSCHÓD-ZACHÓD – DACH SKOŚNY

| Kosztorys ofertowy dla instalacji o mocy 5,0 kWp, zorientowanych w kierunku południowym oraz wschód-zachód - dach skośny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Komponent | Ilość | Jednostka | Cena netto za sztukę | Razem netto | Razem brutto |
| 1 | Panel fotowoltaiczny - 250Wp | 20 | szt. |  |  |  |
| 2 | Inwerter sieciowy - 5.0 kW | 1 | szt. |  |  |  |
| 3 | Okablowanie AC | 30 | mb |  |  |  |
| 4 | Okablowanie DC | 100 | mb |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenia przepięciowe DC | 1 | szt. |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenia po stronie AC | 1 | szt. |  |  |  |
| 7 | Instalacja odgromowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 8 | Stelaż | 5 | kWp |  |  |  |
| 9 | Złączki | 4 | szt. |  |  |  |
| 10 | Montaż | 5 | kWp |  |  |  |
| 11 | Podłączenie elektryczne | 1 | szt. |  |  |  |
| 12 | Dokumentacja zgłoszeniowa | 1 | szt. |  |  |  |
| Razem kwota netto(stawka ryczałtowa): |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT (…%): |  |  |  |  |  |  |
| Razem kwota brutto(stawka ryczałtowa): |  |  |  |  |  |  |

| Liczba instalacji o mocy 5 kWp, zorientowanych w kierunku południowym dach skośny | 2 |
| --- | --- |
| Koszt całkowity netto (stawka ryczałtowa): |  |
| Podatek VAT (…%): |  |
| Koszt całkowity brutto (stawka ryczałtowa: |  |

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 
2,5 kWp ZORIENTOWANA W KIERUNKU POŁUDNIOWYM – GRUNT

| Kosztorys ofertowy dla instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku południowym - grunt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Komponent | Ilość | Jednostka | Cena netto za sztukę | Razem netto | Razem brutto |
| 1 | Panel fotowoltaiczny - 250Wp | 10 | szt. |  |  |  |
| 2 | Inwerter sieciowy - 2,5 kW | 1 | szt. |  |  |  |
| 3 | Okablowanie AC | 30 | mb |  |  |  |
| 4 | Okablownie DC | 100 | mb |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenia przepięciowe DC | 1 | szt. |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenia po stronie AC | 1 | szt. |  |  |  |
| 7 | Instalacja odgromowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 8 | Stelaż | 2,5 | kWp |  |  |  |
| 9 | Złączki | 4 | szt. |  |  |  |
| 10 | Montaż | 2,5 | kWp |  |  |  |
| 11 | Podłączenie elektryczne | 1 | szt. |  |  |  |
| 12 | Dokumentacja zgłoszeniowa | 1 | szt. |  |  |  |
| Razem kwota netto (stawka ryczałtowa) : |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT (….%): |  |  |  |  |  |  |
| Razem kwota brutto (stawka ryczałtowa) : |  |  |  |  |  |  |

| Liczba instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku południowym - grunt | 3 |
| --- | --- |
| Koszt całkowity netto: |  |
| Podatek VAT (….%): |  |
| Koszt całkowity brutto: |  |

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 
2,5 kWp ZORIENTOWANA W KIERUNKU POŁUDNIOWYM – DACH PŁASKI

| Kosztorys ofertowy dla instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku południowym - dach płaski |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Komponent | Ilość | Jednostka | Cena netto za sztukę | Razem netto | Razem brutto |
| 1 | Panel fotowoltaiczny - 250Wp | 10 | szt. |  |  |  |
| 2 | Inwerter sieciowy - 2,5 kW | 1 | szt. |  |  |  |
| 3 | Okablowanie AC | 15 | mb |  |  |  |
| 4 | Okablownie DC | 50 | mb |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenia przepięciowe DC | 1 | szt. |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenia po stronie AC | 1 | szt. |  |  |  |
| 7 | Instalacja odgromowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 8 | Stelaż | 2,5 | kWp |  |  |  |
| 9 | Złączki | 4 | szt. |  |  |  |
| 10 | Montaż | 2,5 | kWp |  |  |  |
| 11 | Podłączenie elektryczne | 1 | szt. |  |  |  |
| 12 | Dokumentacja zgłoszeniowa | 1 | szt. |  |  |  |
| Razem kwota netto (stawka ryczałtowa) : |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT (….%): |  |  |  |  |  |  |
| Razem kwota brutto (stawka ryczałtowa) : |  |  |  |  |  |  |
| Liczba instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku południowym - dach płaski |  |  |  |  | 1 |  |
| Koszt całkowity netto: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT (….%): |  |  |  |  |  |  |
| Koszt całkowity brutto: |  |  |  |  |  |  |

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 
2,5 kWp ZORIENTOWANA W KIERUNKU POŁUDNIOWYM – DACH SKOŚNY, BUDYNEK GOSPODARCZY

| Kosztorys dla instalacji o mocy 2,5 kWp, zorientowanych w kierunku południowym - dach skośny, budynek gospodarczy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Komponent | Ilość | Jednostka | Cena netto za sztukę | Razem netto | Razem brutto |
| 1 | Panel fotowoltaiczny - 250Wp | 10 | szt. |  |  |  |
| 2 | Inwerter sieciowy - 2,5 kW | 1 | szt. |  |  |  |
| 3 | Okablowanie AC | 15 | mb |  |  |  |
| 4 | Okablownie DC | 50 | mb |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenia przepięciowe DC | 1 | szt. |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenia po stronie AC | 1 | szt. |  |  |  |
| 7 | Instalacja odgromowa | 1 | szt. |  |  |  |
| 8 | Stelaż | 2,5 | kWp |  |  |  |
| 9 | Złączki | 4 | szt. |  |  |  |
| 10 | Montaż | 2,5 | kWp |  |  |  |
| 11 | Podłączenie elektryczne | 1 | szt. |  |  |  |
| 12 | Dokumentacja zgłoszeniowa | 1 | szt. |  |  |  |
| Razem kwota netto ( stawka ryczałtowa) : |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT (…%): |  |  |  |  |  |  |
| Razem kwota brutto (stawka ryczałtowa) : |  |  |  |  |  |  |
| Liczba instalacji o mocy 2,5 kWp, zlokalizowanych w kierunku południowym dach skośny, budynek gospodarczy |  |  |  |  | 3 |  |
| Koszt całkowity netto: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT (….%): |  |  |  |  |  |  |
| Koszt całkowity brutto: |  |  |  |  |  |  |

Razem cena netto:………… …zł słownie………………....................................…………….zł

Razem podatek VAT:……….…zł słownie………………………… ……………………………zł

Razem cena brutto:……………zł słownie……………………………………………….. .……zł

……………………………………………

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA  Wykonawcy)

...........................................................

( pieczęć firmy Wykonawcy)